## AC WI-TBA
Tiefbauamt Graubünden
Uffizi da construcziun bassa dal Grischun
Ufficio tecnico dei Grigioni
WI-TBA - Art-Code Liste
Thema | Art | Artcode
Abwasser
Schächte | Normschacht (Deckel) | 0101
| Normschacht (Sohle) | 0102
| ES mit Schlammsammler (Deckel) | 0103
| ES mit Schlammsammler (Sohle) | 0104
| ES ohne Schlammsammler (Deckel) | 0105
| ES ohne Schlammsammler (Sohle) | 0106
| Versickerungsschacht (Deckel) | 0107
| Versickerungsschacht (Sohle) | 0108
| Ölabscheider (Deckel) | 0109
Leitungspunkt | Leitungspunkt | 0111
| Abzweiger | 0112
| Kaliberwechsel | 0113
| Gefällsbruch | 0114
| Spülstutzen | 0115
| Baujahreswechsel | 0116
| Materialwechsel | 0117
Einleitstelle | Einleitstelle (Vorflutereinlauf) | 0119
Spezialbauwerk | Spezialbauwerk / Eckpunkt | 0121
| Spezialbauwerk / Deckel | 0122
Wasser
Leitungspunkt | Leitungspunkt | 0201
| T-Stück | 0202
| Muffe | 0203
| Baujahreswechsel | 0204
| Schacht (Deckel) | 0205
| Reduktion | 0206
| Entleerung | 0207
Armatur | Schieber | 0209
| Einbauteil | 0210
| Zähler | 0211
| Be- / Entlüftung | 0212
Hydrant | Hydrant überflur | 0214
| Hydrant unterflur | 0215
Spezialbauwerk | Eckpunkt | 0217
Elektrisch
Trasse | Trasse Achse (OK Mitte Trasse) | 0301
Hausanschluss | Hausanschluss | 0305
Kleinanschluss | Inselschutzpfosten | 0307
| Notrufsäule | 0308
| SOS-Kabine | 0309
| Signal beleuchtet | 0310
| Steckdose | 0311
| Lichtsignalanlage (LSA) | 0312
| Warnblinker | 0313
| Leuchtdichtemessung (LDM) | 0314
| Videokamera | 0315
| Barriere | 0316
| Verkehrszähler (Eckpunkt) | 0317
| Meteostation / Glatteisfrühwarnsystem (GFS) | 0318
| Kandelaber / Leuchte | 0319
Bauwerke | Trafostation Symbol (Zentrum) | 0320
| Verteilkabine Symbol (Zentrum) | 0321
| Schackt eckig (Zentrum) | 0322
| Schacht rund (Zentrum) | 0323
| Station/Schacht (Eckpunkt) | 0324
| Tragwerk (Mast) | 0326
| Signalbrücke | 0327
Diverses
| unbekannte Leitung | 0401
| übrige Punkte (Deklaration im Handriss) | 0402